竞争性谈判公告

四川通发电信股份有限公司就综合代维设施、设备（2018年第一批次）—汽油发电机（8KW\10KW）以公开竞争性谈判方式进行采购，欢迎符合响应人资格要求的潜在谈判响应人参加本项目谈判，项目具体内容及公告如下：

1、主要采购货物的名称、数量及主要技术参数：

| 货物名称 | 数量 | 技术参数 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽油发电机 | 15台 | 输出功率KW≥8.0/8.5 直流输出V-A≥12-8.3 额定电压V：230/400 功率因数∮：1.0/0.8 相数：单相/三相/等功率 调压方式：自动调压（AVR) 启动方式：手启动/电启动 形式;强制风冷、四冲程单杠、顶置式气门 | 售后服务及保修 |
| 汽油发电机 | 6台 | 输出功率KW≥8.0/10 直流输出V-A≥12-8.3 额定电压V：230/400 功率因数∮：1.0/0.8 相数：单相/三相/等功率 调压方式：自动调压（AVR) 启动方式：手启动/电启动 形式;强制风冷、四冲程单杠、顶置式气门 | 售后服务及保修 |

注：采购具体内容详见技术规范书。

2、谈判响应人资格条件

（1）、谈判响应人应具备独立法人资格，具备独立承担民事责任的能力且营业执照经营范围包含本次采购的内容；

（2）、谈判响应人必须为标的物的制造厂商或授权代理商，且在四川省境内有固定的营业场所；

（3）、 谈判响应人必须是增值税一般纳税人，且能开具符合本项目要求的增值税专用发票；

（4）、谈判响应人应信誉良好，具有健全的财务会计制度，近三年内在经营活动中没有重大违法记录；

（5）、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包谈判或者未划分标段的同一项目谈判；

（6）、本项目不接受被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人行为记录名单的人参与谈判；

（7）、本项目不接收联合体谈判，也不接受同一品牌的制造商和代理商同时参加本次谈判。

3、谈判文件领取的时间、地点及其他

（1）凡有意参加本次竞争性谈判者，请派员持单位介绍信及本人身份证原件以及单位营业执照副本原件于2018年1月30日至2018年2月2日，北京时间上午9时00分至12时00分，下午14时00分至下午17时00分向采购人了解有关信息并现场购买谈判文件。

（2）地点：成都市高新区高朋大道21号综合楼305室，谈判文件每套售价人民币贰佰元（￥200.00 ）整，售后不退。

4、谈判响应文件递交截止及谈判开始时间地点

（1）递交谈判响应文件截止及谈判开始时间：北京时间  2018 年2月7日10时 00分,逾期送达的谈判响应文件将被拒绝。

（2）递交谈判文件及谈判地点：成都市高新区高朋大道21号综合楼304会议室。

5、联系方式

招标人：__四川省成都市高新区高朋大道21号综合楼_

邮  编： 610041

联系人： 黎女士

电  话： 18628216938

电子邮件： 365795547@qq.com

开户银行：成都银行玉林南路支行

账    号： 21022003211467800016

采购人：四川通发电信股份有限公司

2018 年 1 月29日