相关服务内容

| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 产品品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1080P网络高清红外枪式摄像机 | DS-2CD2626FWDV2-IZS | 海康 | 台 | 28 |
| 2 | 1080P网络高清红外半球摄像机 | DS-2CD2726FWD-IZS | 海康 | 台 | 129 |
| 3 | 1080P网络高清红外半球摄像机（小型、定焦、广角） | DS-2CD2526FWDV2-IS | 海康 | 台 | 5 |
| 4 | 800万像素网络高清红外枪式摄像机 | DS-2CD7A87EWD-IZS/ZJ | 海康 | 台 | 10 |
| 5 | 1080P网络高清枪式摄像机（外接高清镜头） | DS-2CD2826FWD(AC24V/DC12V) | 海康 | 台 | 37 |
| 6 | 高清镜头 | TV2710D-MPIR | 海康 | 台 | 37 |
| 7 | 温湿度采集网络摄像机（外接温湿度传感器） | DS-2CD5124EFWD-IZ/WSD | 海康 | 台 | 30 |
| 8 | 温湿度传感器 | DS-2FTH401-IW | 海康 | 台 | 30 |
| 9 | 1080P网络高清针孔摄像机（分离式） | DS-2CD6425FWD-22 | 海康 | 台 | 12 |
| 10 | 1080P网络高清针孔摄像机（一体式） | DS-2CD2D25DWD | 海康 | 台 | 12 |
| 11 | 微波探测器 | DT-8035 | 霍尼韦尔 | 台 | 5 |
| 12 | 8盘位16路网络硬盘录像机 | iDS-8616NX-K8/FA | 海康 | 台 | 0 |
| 13 | 16盘位16路网络硬盘录像机 | DS-8616N-I16 | 海康 | 台 | 0 |
| 14 | 16盘位32路网络硬盘录像机 | DS-8632N-I16 | 海康 | 台 | 10 |
| 15 | 监控专用硬盘（4T） | ST4000VX000 | 希捷 | 台 | 132 |
| 16 | 枪式摄像机防护罩、支架 | 配套 | 海康 | 台 | 37 |
| 17 | 液晶监视器 | DS-D5022FC-A/F | 海康 | 台 | 5 |
| 18 | 28口千兆网络交换机 | DS-3E0526P-S | 海康 | 台 | 10 |
|  | 8口千兆网络交换机 | DS-3E0510P-S | 海康 | 台 | 5 |
| 19 | KVM切换器 | KS-304H | 胜为 | 台 | 5 |
| 20 | 高保真拾音器 | DS-2FP2020 | 海康 | 台 | 133 |
| 21 | 音箱 | 1620 | 联想 | 台 | 5 |
| 22 | 直流摄像机电源 | 配套 | 海康 | 台 | 37 |
| 23 | 网络机柜 | 42U | 汉维 | 台 | 5 |
| 24 | 网络机柜插座 | PDU | 汉维 | 台 | 10 |
| 25 | 网络理线架 | HW-TZL-12C | 汉维 | 台 | 15 |