| 清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注，黄色和红色不确定是否做，请自行修改 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 施工要求 |
| 1 | 综合布线系统 | 六类非屏蔽网线及测试 | 蜀丰 | CAT-6E | m | 58865 | 管线及辅材到场卸货、转运；电源线、网线、光缆、控制线及管道或线槽敷设；线缆标识标签、光缆熔接、配线架安装等包括但不限于本清单工作内容。 |
| 2 |  | 六类非屏蔽网络模块 | 蜀丰 | SF-CAT6-3000 | 个 | 447 |  |
| 3 |  | 六类非屏蔽网络跳线 | 蜀丰 | SF-CAT6-3503 | 条 | 447 |  |
| 4 |  | 六类网络水晶头 | 蜀丰 | SF-CAT 6E | 个 | 2750 |  |
| 5 |  | 面板 | 蜀丰 | SF-86-100 | 个 | 281 |  |
| 6 |  | 24口六类网络配线架 | 蜀丰 | SF-86-200 | 个 | 59 |  |
| 7 |  | 24芯单模光纤 | 蜀丰 | SF-CAT6-2600-24 | m | 1875 |  |
| 8 |  | 8芯单模光纤 | 蜀丰 | GYTA-24B1 | m | 2338 |  |
| 9 |  | 光纤配线架 | 蜀丰 | GYXTW-8B1 | 个 | 1 |  |
| 10 |  | 光纤尾纤 | 蜀丰 | SF-ODF24-5300 | 条 | 60 |  |
| 11 |  | 光纤跳线 | 蜀丰 | SF-LC/UPC-2.0-1.5M | 条 | 60 |  |
| 12 |  | 光缆终端盒 | 蜀丰 | SF-LC/UPC-2.0-3M | 个 | 10 |  |
| 13 |  | 光纤收发器 | 飞耐特 | FC312-D20 | 对 | 6 |  |
| 14 |  | 光纤熔接及测试 | / | / | 链路 | 100 |  |
| 15 |  | 理线架 | 蜀丰 | 24口 | 个 | 68 |  |
| 16 |  | 电源线RVV2*0.75mm2 | 汉维 | RVV2*0.75mm2 | m | 1500 |  |
| 17 |  | 电源线RVV2*1.0mm2 | 汉维 | RVV2*1.0mm2 | m | 13000 |  |
| 18 |  | 电源线或联动电缆RVV2*1.5mm2 | 汉维 | RVV2*1.5mm2 | m | 2000 |  |
| 19 |  | 电源线RVV2*2.5mm2 | 汉维 | RVV2*2.5mm2 | m | 1200 |  |
| 20 |  | 电源线RVV3*1.5mm2 | 汉维 | RVV3*1.5mm2 | m | 800 |  |
| 21 |  | 电源线RVV3*2.5mm2 | 汉维 | RVV3*2.5mm2 | m | 600 |  |
| 22 |  | 电源线RVV3*4mm2 | 汉维 | RVV3*4mm2 | m | 200 |  |
| 23 |  | 门禁信号线RVV6*0.5mm2 | 汉维 | RVV6*0.5mm2 | m | 1800 |  |
| 24 |  | 音频线RVVP2*1.0mm2 | 汉维 | RVVP2*1.0mm2 | m | 2800 |  |
| 25 |  | 音频线缆RVVP2*1.5mm2 | 汉维 | RVVP2*1.5mm2 | m | 200 |  |
| 26 |  | 屏蔽线RVVP4*0.75mm2 | 汉维 | RVVP4*0.75mm2 | m | 300 |  |
| 27 |  | 报警信号线RVV2*1.0mm2 | 汉维 | RVV2*1.0mm2 | m | 800 |  |
| 28 |  | 广播线RVS2*1.5mm2 | 汉维 | RVS2*1.5mm2 | m | 1300 |  |
| 29 |  | 射频线SYWV-75-5mm2 | 汉维 | SYWV-75-5mm2 | m | 1300 |  |
| 30 |  | 射频线SYWV-75-7mm2 | 汉维 | SYWV-75-7mm2 | m | 600 |  |
| 31 |  | 铝铰线 6+1芯，带钢芯 16mm2 | 巨峰 | JL/GIA-400/35 | m | 3000 |  |
| 32 |  | 信号线双绞线 2*1.0mm2 | 汉维 | RVV2*1.0mm2 | m | 600 |  |
| 33 |  | 信号灯线 多股软线 | 汉维 | RVV2*1.0mm2 | m | 600 |  |
| 34 |  | 高压铜芯电缆线（耐压15000V） | 汉维 | RVV2*2.5mm2 | m | 150 |  |
| 35 |  | 高压接地线BV10mm2 | 汉维 | BV10mm2 | m | 100 |  |
| 36 |  | 室外电源线KVV3*2.5mm2 | 汉维 | KVV3*2.5mm2 | m | 500 |  |
| 37 |  | PDU防雷电源 | 浩宇 | PDU | 套 | 15 | 卸货二次搬运，安装 |
| 38 |  | 挂墙机柜 | 华亿 | 12U室内机柜 | 台 | 17 |  |
| 39 |  | 室外挂箱 | 华亿 | 12U室外机柜 | 台 | 34 |  |
| 40 |  | 桥架200*150mm | 宁隆 | 200*150mm | m | 1500 | 卸货搬运；就位、安装、调平调直。 |
| 41 |  | φ25PVC管 | 国产 | 定制 | m | 51880 | 管线及辅材到场卸货、剔槽敷设等 |
| 42 |  | 综合剔槽及恢复 | / | / | m | 1 | 剔槽敷设 |
| 43 |  | AP | 锐捷 | RG-AP720-L | 台 | 20 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 44 | 通讯指挥系统 | IP电话 | 信立源 | LY-DH60 | 部 | 97 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、调试及标识标签 |
| 45 |  | 手持对讲机 | 海能达 | PD780G | 台 | 8 |  |
| 46 |  | 普通手持对讲机 | 科立讯 | PT300 | 台 | 50 |  |
| 47 |  | 对讲车载台 | 海能达 | MD780G | 台 | 4 |  |
| 48 | 应急报警系统 | 报警按钮 | 国产 | PB-28 | 个 | 71 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、调试及标识标签 |
| 49 |  | 应急、演练控制器 | 信立源 | 现场定制 | （套） | 1 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、配合调试及标识标签 |
| 50 |  | 数据汇聚门禁控制器 | 信立源 | LY-8050 | 台 | 1 | 门禁控制器卸货、二次搬运；门禁控制器安装、接线、加电、基本参数配置及调试、设备标签等。 |
| 51 |  | 控制器机箱 | 信立源 | LY-JX75 | 台 | 1 | 控制器机箱卸货、二次搬运；控制机箱安装、接线、加电、基本参数配置及调试、设备标签等。 |
| 52 |  | 金属密码读卡器 | 信立源 | LY-75-5 | 台 | 1 | 读卡器设备安装、接线、配合调试及标识标签 |
| 53 |  | 应急报警模块 | 信立源 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 54 | 周界高压 | 高压电网主机 | 旭飞 | XF-2000 | 台 | 1 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 55 |  | 高压电网控制箱 | 旭飞 | XF-2000-1 | 台 | 4 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 56 |  | 电网管理模块 | 旭飞 | XF-2000-2 | 套 | 1 |  |
| 57 |  | 铝铰线（6+1芯，带钢芯 16mm2） | 巨峰 | JL/GIA-400/35 | m | 2700 | 线缆卸货、二次转运，接线、标识标签 |
| 58 |  | 信号线RVV2*1.0mm2 | 汉维 | RVV2*1.0mm2 | m | 600 |  |
| 59 |  | 信号灯线（多股软线） | 汉维 | RVV2*1.0mm2 | m | 600 |  |
| 60 |  | 高压铜芯电缆线（耐压15000V） | 汉维 | RVV2*2.5mm2 | m | 200 |  |
| 61 |  | 热镀锌支架 | 旭飞 | 热镀锌50*50*5*1400 | 支 | 133 | 支架到场卸货、二次转运，安装、接线、调整 |
| 62 |  | 热特制支架 | 旭飞 | 热特制50*50*5*1400 | 支 | 9 |  |
| 64 |  | LED信号灯 | 国产 | 定制 | 套 | 20 | 到场卸货、安装、接线、调试 |
| 65 |  | 警示牌（PVC） | 旭飞 | XF-2000-3 | 块 | 20 | 警示牌安装 |
| 66 |  | 铜铝线夹（80*80mm） | 国产 | 定制 | 个 | 10 | 到场卸货、安装 |
| 67 |  | 接地线（多股软线） | 汉维 | RVV2*2.5mm2 | m | 100 | 线缆卸货、二次转运，敷设接线、标识标签 |
| 68 |  | 高压电网联动模块 | 旭飞 | XF-2000-4 | 套 | 1 |  |
| 69 |  | 数据汇聚门禁控制器 | 信立源 | LY-8050 | 套 | 2 | 门禁控制器卸货、二次搬运；门禁控制器安装、接线、加电、基本参数配置及调试、设备标签等。 |
| 70 |  | 数据线RVV4x1.0 | 汉维 | RVV4x1.0 | m | 200 | 线缆卸货、二次转运，敷设接线、标识标签 |
| 71 |  | 报警主机 | 兰星 | LX-M18C | 套 | 1 |  |
| 72 |  | 脉冲高压探测器四线双防 | 兰星 | LX-2018CCC | 台 | 8 |  |
| 73 |  | 避雷器 | 兰星 | HKY5WS-10/30 | 组 | 16 |  |
| 74 |  | 避雷器支架 | 国产 | 定制 | 套 | 11 |  |
| 75 |  | 3-2承力杆 | 兰星 | LX-DG | 根 | 42 |  |
| 76 |  | 承力杆绝缘子 | 兰星 | LX-FDL | 个 | 168 |  |
| 77 |  | 挂线杆 | 兰星 | LX-6CXS | 根 | 210 |  |
| 78 |  | 挂线杆绝缘子 | 兰星 | LX-YZL | 个 | 840 |  |
| 79 |  | 挂线杆底座 | 兰星 | LX-LDZJ | 个 | 210 |  |
| 80 |  | 多股合金绳2.0 | 兰星 | LX-X20400 | m | 4200 |  |
| 81 |  | 高压绝缘导线 | 兰星 | LX-20 | m | 200 |  |
| 82 |  | 警示牌 | 兰星 | LX-ZJS | 块 | 120 |  |
| 83 |  | 接地桩∠40×4×1000 | 兰星 | LX-JDT | 根 | 8 |  |
| 84 |  | 加厚不锈钢防水箱400*500*180mm | 兰星 | LX-FYX | 台 | 8 |  |
| 85 |  | 电源线RVV2*1.0mm2 | 汉维 | RVV2*1.0mm2 | m | 1200 |  |
| 86 |  | 信号线RVV2*1.0mm2 | 汉维 | RVV2*1.0mm2 | m | 1200 |  |
| 87 | 刀刺网 | 刀刺网 | 国产 | 定制 | m | 530 | 支架到场卸货、二次转运，安装、接线、调整 |
| 91 | 音视频监控系统 | 星光枪式摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW82XYZK-ABCD | 台 | 84 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 92 |  | 星光半球摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDBW82XYZE-ABCD | 台 | 247 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 93 |  | 高清球形摄像机 | 大华 | DH-SD-6A9ABCDE-XYZ | 台 | 34 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 94 |  | 室外星光广角枪机 | 大华 | DH-IPC-HFW82XYZK-ABCD | 台 | 51 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 95 |  | 人脸摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW82XYZKI-ABC | 台 | 6 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 96 |  | SD卡 | 大华 | DH-PFM130-128 | 张 | 417 | SD卡安装 |
| 97 |  | 摄像机防护罩 | 大华 | DH-PFH510N-E | 套 | 6 | 防护罩到场卸货、安装 |
| 98 |  | 摄像机支架 | 大华 | DH-PFB121W | 套 | 84 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 99 |  | 球形摄像机支架 | 大华 | DH-PFB303W | 套 | 34 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 100 |  | 监控立杆 | 国产 | 定制 | 根 | 4 | 设备到场卸货、二次转运，安装、接线、标识标签、混泥土基础浇筑 |
| 101 |  | 语音匹配模块 | 国产 | 定制 | 套 | 156 | 设备到场卸货、二次转运，安装、接线、标识标签 |
| 102 |  | 拾音器 | 大华 | HS-27S | 个 | 124 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 103 |  | 监听音箱 | 湖山 | V600-201I | 个 | 1 |  |
| 104 |  | 监听耳机 | 湖山 | ATH-M20X | 个 | 1 |  |
| 105 |  | 摄像机电源 | 大华 | DH-PFM320D | 个 | 417 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 106 |  | 开关电源 | 国产 | 定制 | 个 | 10 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 109 | 监控中心和网络机房设备 | 监控中心液晶拼接屏 | 大华 | DHL550UDH-ES | 台 | 33 | 设备到场卸货、二次转运，配合厂家安装 |
| 110 |  | 显示屏支架 | 国产 | 定制 | 套 | 1 | 设备到场卸货、二次转运，配合厂家安装 |
| 111 |  | 可移动触控屏 | 黑金 | HJ-IWOA04 | 台 | 2 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 112 |  | 可移动支架 | 国产 | 定制 | 个 | 2 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 113 |  | 触屏一体机 | 黑金 | HJ-IWOA05 | 台 | 2 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 114 |  | 解码板 | 大华 | VDC0605H-M70 | 台 | 6 |  |
| 115 |  | 输入板 | 大华 | VEC0404HD-M70 | 台 | 2 |  |
| 116 |  | 视频综合平台 | 大华 | DH-M70-4U | 台 | 1 |  |
| 117 |  | 网络控制键盘 | 大华 | DH-NKB5000-F | 台 | 1 |  |
| 118 |  | 弧形33框电视墙 | 国产 | 定制 | 套 | 1 |  |
| 119 |  | 管理电脑 | 联想 | 启天 M425-D185+T2224dA | 台 | 5 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 120 |  | 监控中心双联式控制台 | 华亿 | 1600*650*760mm | 台 | 5 | 设备到场卸货、二次转运，安装、标识标签 |
| 121 |  | 值班室双联式控制台 | 华亿 | 1600*650*760mm | 台 | 2 | 设备到场卸货、二次转运，安装、标识标签 |
| 122 |  | 多层板木地板 | 国产 | 定制 | m2 | 50 | 负责中央机房、监控机房全部装修 |
| 123 |  | 陶瓷抗静电活动地板600*600mm*40mm | 华东环球 | 600*600*40mm | m2 | 117.75 |  |
| 124 |  | 陶瓷抗静电风口地板600*600*40mm | 华东环球 | 风口600*600*40mm | m2 | 4.68 |  |
| 125 |  | 地面橡塑保温板20mm | 国产 | 定制 | m2 | 117.75 |  |
| 126 |  | 圆形风管 | 国产 | 定制 | m2 | 40 |  |
| 127 |  | 拉丝不锈钢踢脚线 | 国产 | 定制 | m2 | 13.3 |  |
| 128 |  | 机柜设备支架 | 国产 | 定制 | 个 | 12 |  |
| 129 |  | 地面涂防尘漆 | 国产 | 定制 | m2 | 150.75 |  |
| 130 |  | 铝合金微孔吊顶板 | 国产 | 定制 | m2 | 305.47 |  |
| 131 |  | 内墙刷腻子及乳胶漆 | 国产 | 定制 | m2 | 455.5 |  |
| 132 |  | 钢质防火门 | 国产 | 定制 | m2 | 0 |  |
| 133 |  | 金属封闭桥架200*100mm | 宁隆 | 200*100mm | m | 12 |  |
| 134 |  | 镀锌管Φ20 | 国产 | 定制 | m | 1 |  |
| 135 |  | 照明开关（双联单控） | 国产 | 定制 | 个 | 1 |  |
| 136 |  | 五孔插座 | 国产 | 定制 | 个 | 6 |  |
| 137 |  | LED灯盘600*600mm | 国产 | 定制 | 套 | 4 |  |
| 138 |  | LED灯盘600*600mm（带应急电池） | 国产 | 定制 | 套 | 4 |  |
| 139 |  | UPS不间断电源 60KVA | 科华 | YTM33125-75 | 套 | 2 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 140 |  | ZRA-YJV 4*70+1*35mm2电缆 | 大西洋 | ZRA-YJV 4*70+1*35mm2 | m | 0 |  |
| 141 |  | 电力电缆头截面 4*70+1*35mm2 | 大西洋 | 4*70+1*35mm2 | 个 | 0 |  |
| 142 |  | ZR-YJV4*35+1*16mm2 | 大西洋 | ZR-YJV4*35+1*16mm2 | m | 0 |  |
| 143 |  | 电力电缆头截面4*35+1*16mm2 | 大西洋 | 4*35+1*16mm2 | 个 | 0 |  |
| 144 |  | 精密空调（DAU/O-055，制冷单系统） | 科华 | KHJA-P20AU | 台 | 2 | 设备到场卸货、二次转运，安装、加电调试 |
| 145 |  | 吊卧式新风机500m3/h | 德普莱太 | JFS-50 | 台 | 2 | 设备到场卸货、二次转运，安装、加电调试 |
| 146 |  | 吊卧式排风机800m3/h | 德普莱太 | JFS-920 | 台 | 2 | 设备到场卸货、二次转运，安装、加电调试 |
| 147 |  | 铝合金百叶风口300*300mm | 德普莱太 | 300*300 | 个 | 6 | 设备到场卸货、二次转运，安装 |
| 148 |  | 矩形风管 | 德普莱太 | 定制 | m2 | 150 | 设备到场卸货、二次转运，安装 |
| 149 |  | 七氟丙烷灭火装置GQQ120/2.5 | 海湾 | GQQ120/2.5 | 套 | 0 |  |
| 150 |  | 七氟丙烷灭火气体HFC-227ea | 海湾 | HFC-227ea | kg | 0 |  |
| 151 |  | 气体灭火控制器GST-QKP04/3 | 海湾 | GST-QKP04/3 | 套 | 0 |  |
| 152 |  | 火灾灭火系统控制软件GST-200 | 海湾 | GST-200 | 台 | 0 |  |
| 153 |  | 火灾报警控制器（联动型）JB-QB-GST200 | 海湾 | JB-QB-GST200 | 台 | 0 |  |
| 154 |  | 联网接口卡LWK200 | 海湾 | GST-LWK200 | 张 | 1 |  |
| 155 |  | 光电感烟探测器JTY-GD-G3 | 海湾 | JTY-GD-G3T | 只 | 0 |  |
| 156 |  | 电子感温探测器JTW-ZCD-G3N | 海湾 | JTW-ZCD-G3N | 只 | 0 |  |
| 157 |  | 紧急启停按纽GST-LD-8318 | 海湾 | GST-LD-8318 | 个 | 0 |  |
| 158 |  | 声光报警器HX-100B | 海湾 | GST-HX-200B | 个 | 0 |  |
| 159 |  | 放气门灯GST-LD-8317 | 海湾 | GST-LD-8317 | 套 | 0 |  |
| 160 |  | 编码器GST-BMQ02 | 海湾 | GST-BMQ-2 | 个 | 0 |  |
| 161 |  | 输入输出模块GST-LD-8301 | 海湾 | GST-LD-8301 | 个 | 0 |  |
| 162 |  | 泄压阀XJXY-0.10-J | 海湾 | XJXY-0.12J | 个 | 0 |  |
| 163 |  | 多股铜芯阻燃线ZR-RVS-2*1.5mm2 | 大西洋 | ZR-RVS-2*1.5mm2 | m | 500 | 管线及辅材到场卸货、转运线缆线槽敷设；线缆标识标签安装等。 |
| 164 |  | 多股铜芯阻燃线ZR-RVS-2*1mm2 | 大西洋 | ZR-RVS-2*1mm2 | m | 400 |  |
| 165 |  | 手提式灭火器3kg*2 | 浙星 | 3kg*2 | 组 | 4 | 设备到场卸货、二次转运，安装 |
| 166 |  | 铜芯电线ZR-BV-2.5mm2 | 大西洋 | ZR-BV-2.5mm2 | m | 1500 | 管线及辅材到场卸货、转运线缆线槽敷设；线缆标识标签安装等。 |
| 167 |  | 铜芯电线ZR-BV-4mm2 | 大西洋 | ZR-BV-4mm2 | m | 1200 |  |
| 168 |  | 铜芯电缆ZR-VV3X6mm2 | 大西洋 | ZR-VV3X6mm2 | m | 300 |  |
| 169 |  | 云存储元数据服务器 | 大华 | DH-CSS9064X-800S-S2 | 台 | 2 | 设备到场卸货、二次转运，安装、接线、加电 |
| 170 |  | 云存储数据存储节点 | 大华 | DH-CSS7324S-ERD | 台 | 12 |  |
| 171 |  | 企业级硬盘 | 大华 | ST4000NM0035 | 台 | 288 |  |
| 172 |  | 防火墙 | 锐捷 | RG-WALL 1600-M5100 | 台 | 1 |  |
| 173 |  | 公安网核心交换机 | 锐捷 | S7808C | 台 | 1 |  |
| 174 |  | 互联网核心交换机 | 锐捷 | RG-S5750C-28SFP4XS-H | 台 | 1 |  |
| 175 |  | 监控网络专用核心交换机 | 锐捷 | S7808C | 台 | 0 |  |
| 176 |  | 千兆单模光模块 | 锐捷 | MINI-ABLC-LX-SM1310 | 对 | 68 |  |
| 177 |  | 应用安防系统接入交换机 | 锐捷 | RG-S2928G-E V3 | 台 | 68 | 设备到场卸货、二次转运，安装、接线、加电 |
| 178 |  | 路由器 | 锐捷 | RSR30-X-SPU10 | 台 | 1 | 设备到场卸货、二次转运，安装、接线、加电 |
| 179 |  | 交换机机柜 | 华亿 | 42U | 台 | 0 | 设备到场卸货、二次转运，安装、接线 |
| 180 |  | KVM切换器 | 三拓 | 17寸 | 台 | 1 | 设备到场卸货、二次转运，安装、接线、加电 |
| 181 |  | 中心管理服务器 | 浪潮 | NF5270M4 | 台 | 5 | 设备到场卸货、二次转运，安装、接线、加电 |
| 182 |  | 智能数据分析接入交换机 | 锐捷 | RG-S2910-24GT4XS-E | 台 | 4 | 设备到场卸货、二次转运，安装、接线、加电 |
| 183 |  | 超融合一体机 | 欢创 | HC-RHY1008-A | 台 | 3 | 设备到场卸货、二次转运，安装、接线、加电 |
| 184 |  | 4*4T-SATA | 希捷 | 4TB | 组 | 3 | 设备到场卸货、二次转运，安装、加电 |
| 185 |  | 服务器虚拟化及管理 | 欢创 | HC-XXJS-007 | 套 | 6 |  |
| 186 |  | 存储虚拟化 | 欢创 | HC-XXCC-006 | 套 | 6 |  |
| 187 |  | 网络虚拟化 | 欢创 | HC-XXWL-002 | 套 | 6 |  |
| 188 |  | 虚拟应用防火墙 | 锐捷 | RG-WG 1000E-A | 套 | 1 |  |
| 189 |  | 人脸识别服务器（视频流） | 信立源 | LY-RLSB-9060A | 套 | 1 |  |
| 190 |  | 人脸识别服务器（静态照片） | 信立源 | LY-RLSB-9060B | 套 | 1 |  |
| 191 |  | 建筑设备自控化系统调试 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 192 |  | 建筑设备自控化系统试运行 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 193 |  | 计算机应用、网络系统系统联调 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 194 |  | 自动报警系统调试 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 195 |  | 防火控制装置调试 | / | / | 个 | 3 |  |
| 196 |  | 气体灭火系统装置调试 | / | / | 点 | 1 |  |
| 197 | 综合防雷系统 | 等电位连接 | 国产 | 30*3mm | m | 50 |  |
| 198 |  | 接地极 | 浩宇 | 小于四欧姆 | 根 | 5 | 设备到场卸货、二次转运，安装、接线、测试直至达到要求 |
| 199 |  | 降阻剂 | 浩宇 | HY-JZJ | kg | 300 |  |
| 200 |  | 接地母线 | 国产 | 16mm² | m | 60 |  |
| 201 |  | 避雷网 | 国产 | 40*4mm | m | 200 |  |
| 202 |  | 等电位端子箱 | 浩宇 | HYD-JDX | 台 | 1 |  |
| 203 |  | 防雷接地调试 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 204 |  | 数据汇聚门禁控制器 | 信立源 | LY-8050 | 台 | 4 | 门禁控制器卸货、二次搬运；门禁控制器安装、接线、加电、基本参数配置及调试、设备标签等。 |
| 205 |  | 控制器机箱 | 信立源 | LY-JX75 | 台 | 4 | 控制器机箱卸货、二次搬运；控制机箱安装、接线、加电、基本参数配置及调试、设备标签等。 |
| 206 |  | 金属防暴密码读卡器 | 信立源 | LY-75-5 | 台 | 4 | 读卡器设备安装、接线、配合调试及标识标签 |
| 207 |  | 门磁 | 宇扬 | MCT | 对 | 6 | 设备到场卸货、二次转运，安装、接线、加电 |
| 208 |  | 常闭电插锁 | 宇扬 | YF-AL104S | 把 | 0 | 设备到场卸货、二次转运，安装、接线、加电 |
| 209 |  | 安全防范分系统调试 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 210 |  | 数据汇聚门禁控制器 | 信立源 | LY-8050 | 套 | 2 | 门禁控制器卸货、二次搬运；门禁控制器安装、接线、加电、基本参数配置及调试、设备标签等。 |
| 211 |  | 控制器机箱 | 信立源 | LY-JX75 | 台 | 2 | 控制器机箱卸货、二次搬运；控制机箱安装、接线、加电、基本参数配置及调试、设备标签等。 |
| 212 |  | 人像对比高拍仪 | 信立源 | LY-FK9100 | 台 | 2 | 设备到场卸货、二次转运，安装、接线、加电 |
| 213 |  | 金属防暴密码读卡器 | 信立源 | LY-75-5 | 套 | 4 | 读卡器设备安装、接线、配合调试及标识标签 |
| 214 |  | 读卡器模块（无框内置） | 信立源 | LY-75-5 | 块 | 2 | 设备到场卸货、二次转运，安装、接线 |
| 215 |  | 出入登记（来访）管理软件 | 信立源 | LY-LF-V1 | 套 | 1 |  |
| 216 |  | 人脸识别通道闸机 | 信立源 | LY-3211 | 台 | 2 | 卸货、二次搬运；设备就位、调平、接线、加电、调试。 |
| 217 |  | 访客自助办理机 | 信立源 | LY-8050-A | 台 | 1 | 设备到场卸货、二次转运，安装、接线、加电 |
| 218 |  | 人脸识别门禁控制器 | 信立源 | LY-RL-41 | 台 | 35 | 门禁控制器卸货、二次搬运；门禁控制器安装、接线、加电、基本参数配置及调试、设备标签等。 |
| 219 |  | 控制器机箱 | 信立源 | LY-JX75 | 台 | 35 | 控制器机箱卸货、二次搬运；控制机箱安装、接线、加电、基本参数配置及调试、设备标签等。 |
| 220 |  | 人脸识别门禁读卡器 | 信立源 | LY-75-6 | 套 | 35 | 设备到场卸货、二次转运，安装、接线 |
| 221 |  | 安全防范分系统调试 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 222 |  | 数据汇聚门禁控制器 | 信立源 | LY-8050 | 套 | 2 | 门禁控制器卸货、二次搬运；门禁控制器安装、接线、加电、基本参数配置及调试、设备标签等。 |
| 223 |  | 控制器机箱 | 信立源 | LY-JX75 | 台 | 2 | 控制器机箱卸货、二次搬运；控制机箱安装、接线、加电、基本参数配置及调试、设备标签等。 |
| 224 |  | 金属防暴密码读卡器 | 信立源 | LY-75-5 | 套 | 2 | 设备到场卸货、二次转运，安装、接线 |
| 225 |  | 摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDBW82XYZE-ABCD | 台 | 2 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 226 |  | 摄像机电源 | 大华 | DH-PFM320D | 个 | 2 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 227 |  | 会议签到管理模块软件 | 信立源 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 228 |  | 安全防范分系统调试 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 229 |  | 数据汇聚门禁控制器 | 信立源 | LY-8050 | 套 | 2 | 门禁控制器卸货、二次搬运；门禁控制器安装、接线、加电、基本参数配置及调试、设备标签等。 |
| 230 |  | 控制器机箱 | 信立源 | LY-JX75 | 台 | 2 | 控制器机箱卸货、二次搬运；控制机箱安装、接线、加电、基本参数配置及调试、设备标签等。 |
| 231 |  | 金属防暴密码读卡器 | 信立源 | LY-75-5 | 套 | 2 | 设备到场卸货、二次转运，安装、接线 |
| 232 |  | 摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDBW82XYZE-ABCD | 台 | 2 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 233 |  | 摄像机电源 | 大华 | DH-PFM320D | 个 | 2 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 234 |  | 考勤管理模块软件 | 信立源 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 235 |  | 安全防范分系统调试 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 236 |  | 数据汇聚门禁控制器 | 信立源 | LY-8050 | 套 | 2 | 门禁控制器卸货、二次搬运；门禁控制器安装、接线、加电、基本参数配置及调试、设备标签等。 |
| 237 |  | 控制器机箱 | 信立源 | LY-JX75 | 台 | 2 | 控制器机箱卸货、二次搬运；控制机箱安装、接线、加电、基本参数配置及调试、设备标签等。 |
| 238 |  | 金属防暴密码读卡器 | 信立源 | LY-75-5 | 套 | 2 | 设备到场卸货、二次转运，安装、接线 |
| 239 |  | 摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDBW82XYZE-ABCD | 台 | 2 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 240 |  | 摄像机电源 | 大华 | DH-PFM320D | 个 | 2 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 241 |  | 在押人员所外就医系统模块软件 | 信立源 | LY V1-a | 套 | 1 |  |
| 242 |  | 安全防范分系统调试 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 243 |  | 插卡取电专用读卡器 | 信立源 | LY-75-7 | 套 | 33 | 设备到场卸货、二次转运，安装、接线 |
| 244 |  | 电源集中控制主机 | 信立源 | LY-8050-1 | 台 | 29 | 设备到场卸货、二次转运，安装、接线 |
| 245 |  | 审讯状态显示屏 | 信立源 | LY-LED-01 | 台 | 62 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 246 |  | 提讯室电源数据控制模块软件 | 信立源 | LY V1-b | 套 | 1 |  |
| 247 |  | 讯问主机 | 联想 | 启天 M425-D140+T2224dA | 台 | 30 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 248 |  | 数据汇聚门禁控制器 | 信立源 | LY-8050 | 套 | 0 | 门禁控制器卸货、二次搬运；门禁控制器安装、接线、加电、基本参数配置及调试、设备标签等。 |
| 249 |  | 控制器机箱 | 信立源 | LY-JX75 | 台 | 0 | 控制器机箱卸货、二次搬运；控制机箱安装、接线、加电、基本参数配置及调试、设备标签等。 |
| 250 |  | 金属密码读卡器 | 信立源 | LY-75-5 | 套 | 29 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 251 |  | 按钮 | 宇扬 | YF-AN01 | 个 | 29 | 安装、接线 |
| 252 |  | 磁力锁（单门） | 宇扬 | YF-AL280E | 对 | 66 | 设备到场卸货、二次转运，安装、接线、加电 |
| 253 |  | 摄像头 | 大华 | DH-IPC-HDBW82XYZE-ABCD | 台 | 33 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 254 |  | 摄像机电源 | 大华 | DH-PFM320D | 个 | 29 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 255 |  | 安全防范分系统调试 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 256 |  | 数据汇聚门禁控制器 | 信立源 | LY-8050 | 套 | 15 | 门禁控制器卸货、二次搬运；门禁控制器安装、接线、加电、基本参数配置及调试、设备标签等。 |
| 257 |  | 控制器机箱 | 信立源 | LY-JX75 | 台 | 15 | 控制器机箱卸货、二次搬运；控制机箱安装、接线、加电、基本参数配置及调试、设备标签等。 |
| 258 |  | 金属密码读卡器 | 信立源 | LY-75-5 | 套 | 24 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 259 |  | 磁力锁（单门/双门） | 宇扬 | YF-AL280ES | 把 | 15 | 设备到场卸货、二次转运，安装、接线、加电 |
| 260 |  | 摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDBW82XYZE-ABCD | 台 | 2 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 261 |  | 摄像机电源 | 大华 | DH-PFM320D | 个 | 2 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 262 |  | 安全防范分系统调试 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 263 |  | 数据汇聚门禁控制器 | 信立源 | LY-8050 | 套 | 26 | 门禁控制器卸货、二次搬运；门禁控制器安装、接线、加电、基本参数配置及调试、设备标签等。 |
| 264 |  | 控制器机箱 | 信立源 | LY-JX75 | 台 | 26 | 控制器机箱卸货、二次搬运；控制机箱安装、接线、加电、基本参数配置及调试、设备标签等。 |
| 265 |  | 金属防暴密码读卡器 | 信立源 | LY-75-5 | 套 | 26 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 266 |  | 常闭电插锁 | 宇扬 | YFAL104S | 把 | 26 | 设备到场卸货、二次转运，安装、接线、加电 |
| 267 |  | 电源集中控制主机（与门禁控制主机配合使用） | 信立源 | LY-8050-1 | 台 | 0 | 设备到场卸货、二次转运，安装、接线、加电 |
| 268 |  | 门灯 | 宇扬 | 定制 | 套 | 0 | 设备到场卸货、二次转运，安装、接线、加电 |
| 269 |  | 发卡器 | 信立源 | LY-11-USB | 台 | 3 |  |
| 270 |  | IC卡 | 信立源 | 配套定制 | 张 | 400 |  |
| 271 |  | 公安监管数据汇聚软件 | 信立源 | LY V1 | 套 | 1 |  |
| 272 |  | 安全防范分系统调试 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 273 |  | 安全防范系统工程试运行 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 274 | 在押人员报告系统 | Ip多媒体语音交换机 | 信立源 | LY-DJ2000-300 | 台 | 1 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 275 |  | IP可视防暴对讲分机 | 信立源 | LY-DJ401 | 台 | 28 |  |
| 276 |  | 监控室IP可视面板话机 | 信立源 | LY-DJ501 | 台 | 1 |  |
| 277 |  | IP可视话机 | 信立源 | LY-DJ502 | 台 | 20 |  |
| 278 |  | 对讲语音存储服务器 | 浪潮 | NF5270M4 | 台 | 1 | 设备到场卸货、二次转运，安装、接线、加电 |
| 279 |  | 内网接入交换机 | 华为 | s1700-24gr | 台 | 4 |  |
| 280 |  | 企业级硬盘 | 希捷 | 4TB | 块 | 2 |  |
| 281 |  | 电源线 RVV2x1.0 | 汉维 | RVV2x1.0 | m | 800 | 线缆卸货、二次转运，敷设接线、标识标签 |
| 282 |  | 主电源线 RVV3x1.5 | 汉维 | RVV3x1.5 | m | 1000 |  |
| 283 | 电化教育系统 | 电教系统控制主机 | 信立源 | LY-DJ4150 | 套 | 1 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 284 |  | 防水音柱 | 湖山 | SZ-B20WA | 只 | 26 |  |
| 285 |  | 定压功放 | 湖山 | FV650F | 台 | 3 |  |
| 286 |  | 前置放大器 | 湖山 | QF06 | 套 | 1 |  |
| 287 |  | 话筒 | 湖山 | DS-301 | 台 | 1 |  |
| 288 |  | 混合器 | 国产 | 定制 | 台 | 1 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 289 |  | 编码器 | 天创恒达 | ZX604 | 台 | 1 |  |
| 290 |  | 液晶电视 | 长虹 | 55J3500UG | 台 | 27 |  |
| 291 |  | 电视机支架 | 国产 | 定制 | 套 | 27 |  |
| 292 |  | 电源插座 | 国产 | 定制 | 个 | 0 |  |
| 293 |  | 电视面板 | 国产 | 定制 | 个 | 26 | 设备到场卸货、二次转运，安装 |
| 294 |  | 电源开关 | 国产 | 定制 | 个 | 0 |  |
| 295 |  | 调制解调器 | 国产 | 定制 | 套 | 1 | 设备到场卸货、二次转运，安装 |
| 296 |  | 干线放大器 | 国产 | 定制 | 台 | 1 |  |
| 297 |  | 分支分配器 | 国产 | 定制 | 个 | 5 |  |
| 298 |  | 电视放大器箱 | 国产 | 定制 | 台 | 1 |  |
| 299 |  | 室外喇叭 | 湖山 | SZ-B20WA | 个 | 24 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 300 |  | 话筒 | 湖山 | DS-301 | 个 | 1 |  |
| 301 |  | 扩声系统调试 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 302 |  | 扩声系统试运行 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 303 | 多媒体视频会议系统 | 显示终端 | 长虹 | 65J3500UG | 台 | 2 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 304 |  | 显示终端壁挂架 | 国产 | 定制 | 套 | 2 |  |
| 305 |  | 视频会议终端 | 华为 | TE-40-1080P30 | 台 | 1 |  |
| 306 |  | LED会标显示屏 | 强力巨彩 | P4 | m2 | 2 |  |
| 307 |  | 投影仪 | 奥图码 | WU334 | 台 | 1 |  |
| 308 |  | 液晶拼接屏 | 大华 | DHL550UDH-ES | 台 | 6 | 到场卸货、二次转运，配合设备安装 |
| 309 |  | 支架 | 国产 | 定制 | 套 | 1 | 到场卸货、二次转运，配合设备安装 |
| 310 |  | 解码板 | 大华 | VDC0605H-M70 | 台 | 2 |  |
| 311 |  | 输入板 | 大华 | VEC0404HD-M70 | 台 | 2 |  |
| 312 |  | 网络控制键盘 | 大华 | DH-NKB5000-F | 台 | 1 |  |
| 313 |  | 会议室电视墙 | 国产 | 定制 | 套 | 1 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 314 |  | 12路调音台 | 湖山 | DM1204-B | 台 | 2 |  |
| 315 |  | 音频处理器 | 湖山 | GDS-II | 台 | 2 |  |
| 316 |  | 反馈抑制器 | 湖山 | TDP1212B | 台 | 2 |  |
| 317 |  | 液晶显示器 | 联想 | T2224dA | 台 | 24 |  |
| 318 |  | 电动升降器 | 湖山 | QANEE | 套 | 24 |  |
| 319 |  | 会议桌 | 国产 | 定制 | 套 | 2 |  |
| 320 |  | 电源时序器 | 湖山 | PS08 | 台 | 2 |  |
| 321 |  | 全频音箱 | 湖山 | DK-L12 | 只 | 8 |  |
| 322 |  | 全频功放 | 湖山 | PE2400 | 台 | 2 |  |
| 323 |  | 无线话筒 | 湖山 | DS-U990 | 套 | 2 |  |
| 324 |  | VGA矩阵 | 湖山 | 定制 | 台 | 2 |  |
| 325 |  | 地插 | 国产 | 定制 | 个 | 5 |  |
| 326 |  | 管理电脑 | 联想 | 启天 M425-D185+T2224dA | 台 | 2 |  |
| 327 |  | 操作台 | 华亿 | 定制 | 台 | 2 |  |
| 328 |  | 机柜 | 华亿 | 42U | 台 | 0 |  |
| 329 |  | 多媒体系统试运行 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 330 |  | 多媒体系统调试 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 331 | 智能监室系统 | 监室内被监管人员交互终端 | 大华 | DH-ASP9100 | 台 | 27 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 332 |  | 监室外民警业务终端 | 大华 | DH-ASP9200 | 台 | 27 |  |
| 333 |  | 巡视道民警业务终端 | 大华 | DH-ASP9200 | 台 | 27 |  |
| 334 |  | 配套桌面话筒和音箱 | 国产 | V600-201I+DS-301 | 套 | 15 |  |
| 335 |  | 电源模块 | 国产 | 定制 | 只 | 6 |  |
| 336 |  | 交互终端底盒 | 国产 | 定制 | 台 | 27 |  |
| 337 |  | 智能控制器（含IO控制、解码模块） | 国产 | 定制 | 台 | 30 |  |
| 338 |  | 单路流媒体服务器 | 浪潮 | NF5270M4 | 台 | 3 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 339 |  | 智能控制器管理平台软件 | 大华 | DH-ASP9000 | 套 | 1 |  |
| 340 |  | 电磁水阀 | 正泰 | N2W025 | 个 | 44 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 341 |  | 指纹采集仪 | 华南信息 | 定制 | 只 | 8 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 342 |  | 收押、民警指纹采集软件 | 华南信息 | 配套 | 套 | 1 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 343 |  | 中间件（看守所） | 大华 | DH-DSS-P8500 | 套 | 1 |  |
| 344 | 标准信息采集系统 | 指纹采集仪 | 华南信息 | 定制 | 台 | 1 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 345 |  | 壁挂式防误放终端 | 信立源 | 定制 | 台 | 1 |  |
| 346 |  | 指纹采集模块（含在押人员 | 信立源 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 347 |  | 一体化采集桌体 | 华南信息 | 定制 | 台 | 1 |  |
| 348 |  | 警用形体采集仪 | 华南信息 | 定制 | 台 | 1 |  |
| 349 |  | 二代证阅读器 | 华南信息 | 定制 | 台 | 2 |  |
| 350 |  | 条码枪 | 华南信息 | 定制 | 只 | 2 |  |
| 351 |  | 灯光 | 华南信息 | 定制 | 套 | 1 |  |
| 352 |  | 标尺牌 | 华南信息 | 定制 | 块 | 1 |  |
| 353 |  | USB延长线 | 华南信息 | 定制 | m | 5 |  |
| 354 |  | 外接电源 | 华南信息 | 定制 | 个 | 1 |  |
| 355 |  | 自动升降杆 | 华南信息 | 定制 | 台 | 1 |  |
| 356 |  | 照相机 | 华南信息 | 定制 | 台 | 1 |  |
| 357 |  | 闪光灯引光器 | 华南信息 | 定制 | 个 | 1 |  |
| 358 |  | 集成高配电脑 | 联想 | 启天 M425-D180+T2224dA | 台 | 1 |  |
| 359 |  | 激光打印机 | 奔图 | P3370DN | 台 | 1 |  |
| 360 |  | 条码标签打印机 | 国产 | 定制 | 台 | 2 |  |
| 361 |  | DNA采集系统 | 华南信息 | 定制 | 套 | 1 |  |
| 362 |  | 指纹采集仪 | 华南信息 | 定制 | 台 | 1 |  |
| 363 |  | 指掌纹采集仪 | 华南信息 | 定制 | 台 | 1 |  |
| 364 |  | 足迹采集仪 | 华南信息 | 定制 | 台 | 1 |  |
| 365 | 会见管理系统 | 会见管理电话 | 国产 | 定制 | 台 | 8 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 366 |  | 会见IP监听电话 | 信立源 | LY-HJ2050 | 台 | 1 |  |
| 367 |  | 会见管理网关 | 信立源 | LY-HJ2000-16 | 台 | 1 |  |
| 368 |  | 存物柜 | 国产 | 定制 | 组 | 4 |  |
| 369 |  | 评价器 | 千野鸿 | E10 | 台 | 8 |  |
| 370 |  | 远程会见工作站 | 联想 | 启天 M425-D185+T2224dA | 台 | 2 |  |
| 371 |  | 耳麦 | 湖山 | DS-U5 | 副 | 1 |  |
| 372 |  | 专用监听耳麦 | 湖山 | ATH-M20X | 副 | 2 |  |
| 373 |  | 视频会见终端 | 国产 | 定制 | 台 | 1 |  |
| 374 |  | 摄像头 | 大华 | DH-IPC-HDBW85XYZE-ABCD | 台 | 1 |  |
| 375 |  | 话筒 | 湖山 | DS-301 | 只 | 2 |  |
| 376 |  | 视频会见管理系统 | 国产 | 定制 | 套 | 1 |  |
| 377 |  | 音箱 | 湖山 | V600-201I | 台 | 2 |  |
| 378 |  | 操作台 | 国产 | 定制 | 组 | 1 |  |
| 379 | 生命体征健康监测系统 | 健康监测终端 | 信立源 | LY-YL20 | 台 | 0 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 380 |  | 臂带式采集器 | 信立源 | LY-YL20-1 | 台 | 0 |  |
| 381 | 询问指挥系统 | 高清审讯（讯问）主机 | 大华 | DH-HVR0404FE-S-H | 台 | 29 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 382 |  | 审讯特写摄像机 | 大华 | DH-SD-60DABCDU-XY | 台 | 29 |  |
| 383 |  | 审讯全景摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDBW82XYZE-ABCD | 台 | 29 |  |
| 384 |  | 取证高速球机 | 大华 | DH-SD-29DABCDE-XY-XYZ | 台 | 29 |  |
| 385 |  | 时间温湿度LED数码屏 | 大华 | DH-HH655-12V | 台 | 29 |  |
| 386 |  | 高保真拾音器 | 大华 | DH-HSP301 | 台 | 35 |  |
| 387 |  | 公安审讯监控管理平台 | 大华 | DH-DSS-P700S2-16-D | 套 | 1 |  |
| 388 |  | 专用硬盘 | 大华 | ST3000VX009 | 台 | 29 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装 |
| 389 |  | 讯问终端主机及液晶显示器 | 联想 | 启天 M425-D140+T2224dA | 台 | 30 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 390 |  | 指挥终端主机及液晶显示器 | 联想 | 启天 M425-D185+T2224dA | 台 | 3 |  |
| 391 |  | 双屏计算机终端 | 联想 | 启天 M425-D175+2*T2224dA | 台 | 1 |  |
| 392 |  | 显示终端 | 长虹 | 43J3500 | 台 | 2 |  |
| 393 |  | 显示终端壁挂架 | 大华 | DHL32-S200/42/43/49/55-BG | 套 | 2 |  |
| 394 |  | 高清解码器 | 大华 | DH-NVD0405DH-2I-4K | 台 | 2 |  |
| 395 |  | 控制键盘 | 大华 | DH-NKB5000-F | 台 | 1 |  |
| 396 |  | UPS主机 | 科华 | YTR1106L | 台 | 1 |  |
| 397 |  | 蓄电池 | 奥亚特 | 6-GFM-100 | 只 | 16 |  |
| 398 |  | 电池柜及UPS连接线 | 科华 | BT-16 | 套 | 1 |  |
| 399 |  | 激光打印机 | 奔图 | P2505N | 台 | 32 |  |
| 400 |  | 操作台 | 华亿 | 定制 | 台 | 1 |  |
| 401 |  | 审讯用强光灯 | 国产 | 定制 | 套 | 2 |  |
| 402 |  | 电视监控系统调试 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 403 |  | 安全防范系统工程试运行 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 404 | 违禁物品检测系统 | 手持式金属探测器 | 欢创 | HC-CJST-5102 | 只 | 2 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 405 |  | X光机 | 欢创 | HC-TCGJ-5102 | 套 | 1 |  |
| 406 |  | 半球人脸识别摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDBW82XYZE-ABCD | 台 | 1 |  |
| 407 |  | 安检门 | 欢创 | HC-MCD-100A | 套 | 1 |  |
| 408 |  | 安全防范分系统调试 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 409 |  | 安全防范系统工程试运行 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 410 | 监室防自杀系统 | 数据汇聚控制器 | 信立源 | LY-8050 | 台 | 26 | 门禁控制器卸货、二次搬运；门禁控制器安装、接线、加电、基本参数配置及调试、设备标签等。 |
| 411 |  | 控制器机箱 | 信立源 | LY-JX75 | 台 | 26 | 控制器机箱卸货、二次搬运；控制机箱安装、接线、加电、基本参数配置及调试、设备标签等。 |
| 412 |  | 厕所传感器模块 | 国产 | 定制 | 个 | 98 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 413 |  | 门窗传感器模块 | 国产 | 定制 | 个 | 208 |  |
| 414 |  | 防自杀系统软件模块 | 信立源 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 415 | 大门道闸管理系统 | 主控系统 | 欢创 | HC-JCPSB-SX006 | 台 | 2 |  |
| 416 |  | 脱机识别高清摄像机 | 欢创 | YF-AT106S | 套 | 2 | 卸货、二次搬运；设备就位、接线、加电、调试。 |
| 417 |  | 摄像机立柱及护罩 | 欢创 | YF-AT106S-1 | 套 | 2 |  |
| 418 |  | LED屏（双排显示） | 欢创 | YF-AT106S-2 | 台 | 2 |  |
| 419 |  | LED补光灯 | 欢创 | YF-AT106S-3 | 套 | 2 |  |
| 420 |  | 补光定时器 | 欢创 | YF-AT106S-4 | 个 | 2 |  |
| 421 |  | 语言提示系统 | 欢创 | YF-AT106S-5 | 套 | 2 |  |
| 422 |  | 高速红绿灯道闸(1.5秒) | 欢创 | YF-TDZ501 | 套 | 2 | 道闸卸货、二次搬运；设备就位、调平、接线、加电、调试。 |
| 423 |  | 纯铜地感线圈 | 国产 | 定制 | 台 | 2 | 地感线圈敷设 |
| 424 |  | 压力电波 | 欢创 | YF-TDZ501-1 | 套 | 2 | 卸货、二次搬运；设备就位、调平、接线、加电、调试。 |
| 425 |  | 闸杆托架 | 欢创 | YF-TDZ501-2 | 套 | 2 |  |
| 426 |  | 手动按钮 | 欢创 | 配套 | 个 | 2 |  |
| 427 |  | 车辆检测器 | 欢创 | YF-DG01 | 套 | 2 |  |
| 428 |  | 车辆出入管理软件 | 欢创 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 429 |  | 客户端电脑 | 联想 | 启天 M425-D185+T2224dA | 台 | 1 | 卸货、二次搬运；设备就位、调平、接线、加电、调试。 |
| 430 |  | 安全防范分系统调试 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 431 |  | 安全防范系统工程试运行 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 432 |  | 门框 | 合创辉煌 | 吉利600Y | m | 0 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 433 |  | 电动伸缩门 | 合创辉煌 | 吉利600Y-1 | 樘 | 0 |  |
| 434 |  | 4.5米路障机机体 | 欢创 | HC-YYLZJ-302C | 套 | 1 |  |
| 435 |  | 液压站 | 欢创 | 路障机配套 | 套 | 1 |  |
| 436 |  | 智能控制系统 | 欢创 | 路障机配套 | 套 | 1 |  |
| 437 |  | 液压油和油管 | 国产 | 定制 | 套 | 1 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 438 |  | 遥控器和手动按钮 | 欢创 | 路障机配套 | 套 | 1 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 439 | 信息公告系统 | 显示终端 | 长虹 | 65J3500UG | 台 | 2 | 办公楼大厅、主大门墙壁 |
| 440 |  | 显示终端壁挂架 | 国产 | 定制 | 套 | 2 |  |
| 441 |  | LED显示屏全色 | 强力巨彩 | 定制 | m2 | 6 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 442 |  | LED显示屏单色 | 强力巨彩 | 定制 | m2 | 2 |  |
| 443 |  | 视频会见显示终端 | 长虹 | 43J3500 | 台 | 2 |  |
| 444 |  | 广告屏 | 长虹 | 43J3500 | 台 | 20 |  |
| 445 |  | 信息公告触摸屏 | 黑金 | HJ-IWOA03 | 台 | 1 |  |
| 446 |  | 管理主机 | 联想 | 启天 M425-D185+T2224dA | 台 | 1 |  |
| 447 | 业务管理及数据汇集系统 | 安防综合管理系统 | 信立源 | LY-V9200 | 套 | 1 |  |
| 448 |  | 智能运维系统 | 信立源 | LY-YW8020 | 套 | 1 |  |
| 449 |  | 被监管人员报告系统 | 信立源 | LY-JC-10 | 套 | 1 |  |
| 450 |  | 数据汇聚系统 | 信立源 | LY-PT1.0 | 套 | 1 |  |
| 451 |  | AB门访客管理系统 | 信立源 | LY-FK9000 | 套 | 1 |  |
| 452 |  | 电化教育管理系统 | 信立源 | LY-DJ4120 | 套 | 2 |  |
| 453 |  | 车辆进出管理系统 | 信立源 | LY-CL2.0 | 套 | 1 |  |
| 454 |  | 计算机应用、网络系统试运行 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 455 | 手机信号屏蔽系统 | 手机信号屏蔽器 | 邦华 | BH-201J5 | 套 | 8 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 456 | 防斗殴系统 | 声波驱散器 | 国产 | 定制 | 台 | 27 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 457 |  | 数据汇聚门禁控制器 | 信立源 | LY-8050 | 套 | 14 | 门禁控制器卸货、二次搬运；门禁控制器安装、接线、加电、基本参数配置及调试、设备标签等。 |
| 458 |  | 控制器机箱 | 信立源 | LY-JX75 | 台 | 14 | 控制器机箱卸货、二次搬运；控制机箱安装、接线、加电、基本参数配置及调试、设备标签等。 |
| 459 | 音频轮切系统 | 网络拾音器 | 大华 | DH-HSP301 | 台 | 0 |  |
| 460 |  | 网络拾音器电源 | 视明通 | DC12V 2A | 套 | 0 |  |
| 461 | 总平管道施工 | 手孔井 | / | / | 座 | 18 | 按照综合布线系统设计规划，完成总平施工并保证路由畅通 |
| 462 |  | 挖沟槽及回填 | / | / | m3 | 500 |  |
| 463 |  | 通信管道及敷设 φ100双壁波纹管 | 国产 | 定制 | m | 1000 |  |
| 464 |  | 配电管道及敷设 φ100双壁波纹管 | 国产 | 定制 | m | 1000 |  |
| 465 |  | 过路钢套管及敷设 φ100镀锌钢管 | 国产 | 定制 | m | 50 |  |
| 466 |  | C25砼包封 | 国产 | 定制 | m3 | 54.3 |  |
| 467 | 民警办公室基本配置 | 计算机 | 联想 | 启天 M425-D245+T2224dA | 台 | 70 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 468 |  | 显示设备 | 长虹 | 43J3500 | 台 | 10 |  |
| 469 |  | 笔记本电脑 | 联想 | 昭阳K43c-80511 | 台 | 4 | 设备到场卸货、二次转运 |
| 470 |  | 投影仪 | 奥图码 | WU334 | 台 | 2 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 471 |  | 针式打印机 | 爱普生 | LQ-790K | 套 | 1 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 472 |  | 录音笔 | 音士顿 | A7 | 支 | 20 |  |
| 473 |  | 激光双面打印机 | 奔图 | P3370DN | 套 | 45 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 474 |  | 激光彩色打印机 | 奔图 | CP2506DN Plus | 套 | 3 |  |
| 475 |  | 话筒 | 湖山 | DS-301 | 只 | 30 |  |
| 476 |  | 音箱 | 湖山 | V600-201I | 台 | 30 |  |
| 477 |  | 传真机 | 兄弟 | 2890 | 套 | 2 |  |
| 478 |  | 一体机 | 奔图 | M7106DN | 套 | 4 |  |
| 479 |  | 照相机 | 索尼 | HX400 | 台 | 4 |  |
| 480 |  | 扫描仪 | 爱普生 | DS50000 | 套 | 2 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 481 |  | 手持摄像机 | 佳能 | R86 | 个 | 3 |  |
| 482 |  | 打洞（孔）线槽及恢复 | / | / | 项 | 1 |  |
| 483 |  | 包塑软管 | 国产 | 定制 | 项 | 1 |  |
| 484 |  | 脚手架搭拆 | / | / | 项 | 1 |  |
| 拘留所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合布线系统 | 六类非屏蔽网线及测试 | 蜀丰 | CAT-6E | m | 21350 | 管线及辅材到场卸货、转运；电源线、网线、光缆、控制线及管道或线槽敷设；线缆标识标签、光缆熔接、配线架安装设备、机柜安装、上电等包括但不限于本清单工作内容。 |
| 2 |  | 六类非屏蔽网络模块 | 蜀丰 | SF-CAT6-3000 | 个 | 82 |  |
| 3 |  | 六类非屏蔽网络跳线 | 蜀丰 | SF-CAT6-3503 | 条 | 82 |  |
| 4 |  | 六类网络水晶头 | 蜀丰 | SF-CAT 6E | 个 | 500 |  |
| 5 |  | 面板 | 蜀丰 | SF-86-100 | 个 | 55 |  |
| 6 |  | 24口六类网络配线架 | 蜀丰 | SF-86-200 | 个 | 12 |  |
| 7 |  | 24芯单模光纤 | 蜀丰 | SF-CAT6-2600-24 | m | 150 |  |
| 8 |  | 8芯单模光纤 | 蜀丰 | GYTA-24B1 | m | 200 |  |
| 9 |  | 光纤配线架 | 蜀丰 | GYXTW-8B1 | 个 | 1 |  |
| 10 |  | 光纤尾纤 | 蜀丰 | SF-ODF24-5300 | 条 | 30 |  |
| 11 |  | 光纤跳线 | 蜀丰 | SF-LC/UPC-2.0-1.5M | 条 | 30 |  |
| 12 |  | 光缆终端盒 | 蜀丰 | SF-LC/UPC-2.0-3M | 个 | 4 |  |
| 13 |  | 光纤收发器 | 飞耐特 | FC312-D20 | 对 | 4 |  |
| 14 |  | 光纤熔接及测试 | / | / | 链路 | 60 |  |
| 15 |  | 理线架 | 蜀丰 | 定制 | 个 | 12 |  |
| 16 |  | 电源线RVV2*0.75mm2 | 汉维 | RVV2*0.75mm2 | m | 800 |  |
| 17 |  | 电源线RVV2*1.0mm2 | 汉维 | RVV2*1.0mm2 | m | 5000 |  |
| 18 |  | 电源线或联动电缆RVV2*1.5mm2 | 汉维 | RVV2*1.5mm2 | m | 1000 |  |
| 19 |  | 电源线RVV2*2.5mm2 | 汉维 | RVV2*2.5mm2 | m | 800 |  |
| 20 |  | 电源线RVV3*1.5mm2 | 汉维 | RVV3*1.5mm2 | m | 800 |  |
| 21 |  | 电源线RVV3*2.5mm2 | 汉维 | RVV3*2.5mm2 | m | 300 |  |
| 22 |  | 电源线RVV3*4mm2 | 汉维 | RVV3*4mm2 | m | 200 |  |
| 23 |  | 门禁信号线RVV6*0.5mm2 | 汉维 | RVV6*0.5mm2 | m | 800 |  |
| 24 |  | 门禁总线、音频线缆RVVP2*1.0mm2 | 汉维 | RVVP2*1.0mm2 | m | 1000 |  |
| 25 |  | 音频线缆RVVP2*1.5mm2 | 汉维 | RVVP2*1.5mm2 | m | 200 |  |
| 26 |  | 屏蔽线RVVP4*0.75mm2 | 汉维 | RVVP4*0.75mm2 | m | 300 |  |
| 27 |  | 报警信号线RVV2*1.0mm2 | 汉维 | RVV2*1.0mm2 | m | 800 |  |
| 28 |  | 广播线RVS2*1.5mm2 | 汉维 | RVS2*1.5mm2 | m | 1300 |  |
| 29 |  | 射频线SYWV-75-5mm2 | 汉维 | SYWV-75-5mm2 | m | 1300 |  |
| 30 |  | 射频线SYWV-75-7mm2 | 汉维 | SYWV-75-7mm2 | m | 200 |  |
| 31 |  | 室外电源线KVV3*2.5mm2 | 汉维 | KVV3*2.5mm2 | m | 500 |  |
| 32 |  | PDU防雷电源 | 浩宇 | PDU | 套 | 12 |  |
| 33 |  | 挂墙机柜（标准型网络机柜尺寸：12U） | 华亿 | 12U室内机柜 | 台 | 5 |  |
| 34 |  | 室外挂箱（200*300*150） | 华亿 | 12U室外机柜 | 台 | 4 |  |
| 35 |  | 桥架200*150mm | 宁隆 | 200*150mm | m | 500 |  |
| 36 |  | φ25PVC管 | 国产 | 定制 | m | 1 |  |
| 37 |  | 综合剔槽及恢复 | / | / | m | 1 |  |
| 38 |  | 单循环自愈交换机 | 华为 | s1700-24gr | 台 | 3 |  |
| 39 | 通讯指挥系统 | IP电话 | 信立源 | LY-DH60 | 部 | 15 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 40 |  | 手持对讲机 | 海能达 | PD780G | 台 | 8 |  |
| 41 |  | 普通电话 | 国产 | 定制 | 台 | 8 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 42 | 应急报警系统 | 报警按钮 | 国产 | PB-28 | 个 | 20 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 43 |  | 应急、演练控制器 | 信立源 | 现场定制 | 套 | 1 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 44 |  | 数据汇聚门禁控制器 | 信立源 | LY-8050 | 台 | 1 | 门禁控制器卸货、二次搬运；门禁控制器安装、接线、加电、基本参数配置及调试、设备标签等。 |
| 45 |  | 金属密码读卡器 | 信立源 | LY-75-5 | 台 | 1 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 46 | 周界控制系统 | 高压电网主机 | 旭飞 | XF-2000 | 台 | 1 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 47 |  | 高压电网控制箱 | 旭飞 | XF-2000-1 | 台 | 4 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、调试及标识标签 |
| 48 |  | 电网管理软件 | 旭飞 | XF-2000-2 | 套 | 8 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 49 |  | 铝铰线（6+1芯，带钢芯 16mm2） | 巨峰 | JL/GIA-400/35 | m | 24 | 线缆卸货、二次转运，接线、标识标签 |
| 50 |  | 信号线RVV2*1.0mm2 | 汉维 | RVV2*1.0mm2 | m | 96 |  |
| 51 |  | 信号灯线（多股软线） | 汉维 | RVV2*1.0mm2 | m | 48 |  |
| 52 |  | 高压铜芯电缆线（耐压15000V） | 汉维 | RVV2*2.5mm2 | m | 120 |  |
| 53 |  | 热镀锌支架 | 旭飞 | 热镀锌50*50*5*1400 | 支 | 480 | 支架到场卸货、二次转运，安装、接线、调整 |
| 54 |  | 热特制支架 | 旭飞 | 热特制50*50*5*1400 | 支 | 120 |  |
| 55 |  | 硅橡胶绝缘子 | 环宇 | P-15T | 个 | 120 | 到场卸货、安装、接线、调试 |
| 56 |  | LED信号灯 | 国产 | 定制 | 套 | 21 | 到场卸货、安装、调试 |
| 57 |  | 警示牌（PVC） | 旭飞 | XF-2000-3 | 块 | 96 | 警示牌安装 |
| 58 |  | 铜铝线夹（80*80mm） | 国产 | 定制 | 个 | 96 | 线缆卸货、二次转运，敷设接线、标识标签 |
| 59 |  | 接地线（多股软线） | 汉维 | RVV2*2.5mm2 | m | 150 |  |
| 60 |  | 高压电网联动模块 | 旭飞 | XF-2000-4 | 套 | 60 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 61 |  | 数据汇聚门禁控制器 | 信立源 | LY-8050 | 套 | 4 | 门禁控制器卸货、二次搬运；门禁控制器安装、接线、加电、基本参数配置及调试、设备标签等。 |
| 62 |  | 数据线RVV4x1.0 | 汉维 | RVV4x1.0 | m | 4 | 线缆卸货、二次转运，敷设接线、标识标签 |
| 63 |  | 安全防范分系统调试 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 64 |  | 安全防范系统工程试运行 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 65 |  | 刀刺网 | 国产 | 定制 | m | 0 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装直至达到建设要求哦 |
| 66 | 音视频监控系统 | 星光枪式摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW82XYZK-ABCD | 台 | 11 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 67 |  | 星光半球摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDBW82XYZE-ABCD | 台 | 88 |  |
| 68 |  | 室外红外彩色智能球机 | 大华 | DH-SD-6A9ABCDE-XYZ | 台 | 3 |  |
| 69 |  | SD卡 | 大华 | DH-PFM130-128 | 张 | 102 | SD卡安装 |
| 70 |  | 摄像机防护罩 | 大华 | DH-PFH510N-E | 套 | 11 | 防护罩到场卸货、安装 |
| 71 |  | 摄像机支架 | 大华 | DH-PFB121W | 套 | 11 | 设备到场卸货、二次转运，安装 |
| 72 |  | 球形摄像机支架 | 大华 | DH-PFB303W | 套 | 3 |  |
| 73 |  | 语音匹配模块 | 国产 | 定制 | 套 | 80 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 74 |  | 监听器 | 大华 | HS-27S | 个 | 42 |  |
| 75 |  | 监听音箱 | 湖山 | V600-201I | 个 | 1 |  |
| 76 |  | 监听耳机 | 湖山 | ATH-M20X | 个 | 1 |  |
| 77 |  | 摄像机电源 | 大华 | DH-PFM320D | 个 | 80 |  |
| 78 |  | 开关电源 | 国产 | 定制 | 个 | 10 |  |
| 79 |  | 安全防范分系统调试 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 80 |  | 安全防范系统工程试运行 | / | / | 系统 | 1 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 81 | 语音对讲及在押人员报告声音复核系统 | IP可视话机 | 信立源 | LY-DJ502 | 台 | 4 |  |
| 82 |  | 监控室IP可视面板话机 | 信立源 | LY-DJ501 | 台 | 1 |  |
| 83 |  | IP可视防暴对讲分机 | 信立源 | LY-DJ401 | 台 | 20 |  |
| 84 |  | IP办公电话 | 国产 | 定制 | 部 | 1 |  |
| 85 |  | 主电源线RVV3*1.5mm2 | 汉维 | RVV3*1.5mm2 | m | 500 | 线缆卸货、二次转运，接线、标识标签 |
| 86 |  | 电源线RVV2*1.0mm2 | 汉维 | RVV2*1.0mm2 | m | 300 |  |
| 87 |  | 拾音器 | 大华 | DH-HSP301 | 台 | 45 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 88 |  | 拾音器电源 | 国产 | 定制 | 台 | 45 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 89 | 拘留所门禁管理系统 | 数据汇聚门禁控制器 | 信立源 | LY-8050 | 台 | 20 | 门禁控制器卸货、二次搬运；门禁控制器安装、接线、加电、基本参数配置及调试、设备标签等。 |
| 90 |  | 金属防暴密码读卡器 | 信立源 | LY-75-5 | 台 | 20 | 读卡器设备安装、接线、配合调试及标识标签 |
| 91 |  | 常闭电插锁 | 宇扬 | YF-AL104S | 把 | 20 | 设备到场卸货、二次转运，安装、接线、加电 |
| 92 |  | 电源集中控制主机（与门禁控制主机配合使用） | 信立源 | LY-8050-1 | 台 | 0 |  |
| 93 |  | 门灯 | 宇扬 | 定制 | 套 | 0 |  |
| 94 |  | 安全防范分系统调试 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 95 |  | 数据汇聚门禁控制器 | 信立源 | LY-8050 | 套 | 0 |  |
| 96 |  | 金属防暴密码读卡器 | 信立源 | LY-75-5 | 套 | 0 |  |
| 97 |  | 摄像头 | 大华 | DH-IPC-HDBW82XYZE-ABCD | 台 | 0 |  |
| 98 |  | 安全防范分系统调试 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 99 |  | 安全防范系统工程试运行 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 100 | 电化教育模块 | 电教系统控制主机 | 信立源 | LY-DJ4150 | 套 | 1 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 101 |  | 防水音柱 | 湖山 | SZ-B20WA | 只 | 20 |  |
| 102 |  | 定压功放 | 湖山 | FV650F | 台 | 2 |  |
| 103 |  | 前置放大器 | 湖山 | QF06 | 套 | 1 |  |
| 104 |  | 话筒 | 湖山 | DS-301 | 台 | 1 |  |
| 105 |  | 混合器 | 国产 | 12路 | 台 | 1 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 106 |  | 编码器 | 天创恒达 | ZX604 | 台 | 1 |  |
| 107 |  | 液晶电视 | 长虹 | 55J3500UG | 台 | 20 |  |
| 108 |  | 电视机支架 | 国产 | 定制 | 套 | 20 |  |
| 109 |  | 电源插座 | 国产 | 定制 | 个 | 20 | 设备到场卸货、二次转运，安装 |
| 110 |  | 电视面板 | 国产 | 定制 | 个 | 20 | 设备到场卸货、二次转运，安装 |
| 111 |  | 电源开关 | 国产 | 定制 | 个 | 20 |  |
| 112 |  | 调制解调器 | 国产 | 定制 | 套 | 1 | 设备到场卸货、二次转运，安装 |
| 113 |  | 干线放大器 | 国产 | 定制 | 台 | 1 |  |
| 114 |  | 分支分配器 | 国产 | 定制 | 个 | 5 |  |
| 115 |  | 电视放大器箱 | 国产 | 定制 | 台 | 1 |  |
| 116 |  | 扩声系统调试 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 117 |  | 扩声系统试运行 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 118 | 会见管理系统 | 会见管理电话 | 国产 | 定制 | 台 | 8 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 119 |  | 会见IP监听电话 | 信立源 | LY-HJ2050 | 台 | 1 |  |
| 120 |  | 会见管理网关 | 信立源 | LY-HJ2000-16 | 台 | 1 |  |
| 121 |  | 存物柜 | 国产 | 定制 | 组 | 2 |  |
| 122 |  | 评价器 | 千野鸿 | E10 | 台 | 3 |  |
| 123 | 违禁物品检测系统 | 安检门 | 欢创 | HC-MCD-100A | 套 | 1 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 124 |  | 手持式金属探测器 | 欢创 | HC-CJST-5102 | 只 | 1 |  |
| 125 |  | 安全防范分系统调试 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 126 |  | 安全防范系统工程试运行 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 127 | 标准信息采集系统 | 一体化采集桌体 | 华南信息 | 定制 | 台 | 1 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 128 |  | 警用形体采集仪 | 华南信息 | 定制 | 台 | 1 |  |
| 129 |  | 二代证阅读器 | 华南信息 | 定制 | 台 | 1 |  |
| 130 |  | 条码枪 | 华南信息 | 定制 | 只 | 1 |  |
| 131 |  | 灯光 | 华南信息 | 定制 | 套 | 1 |  |
| 132 |  | 标尺牌 | 华南信息 | 定制 | 块 | 1 |  |
| 133 |  | USB延长线 | 华南信息 | 定制 | m | 5 |  |
| 134 |  | 外接电源 | 华南信息 | 定制 | 个 | 1 |  |
| 135 |  | 自动升降杆 | 华南信息 | 定制 | 台 | 1 |  |
| 136 |  | 照相机 | 华南信息 | 定制 | 台 | 1 |  |
| 137 |  | 闪光灯引光器 | 华南信息 | 定制 | 个 | 1 |  |
| 138 |  | 集成高配电脑 | 联想 | 启天 M425-D180+T2224dA | 台 | 1 |  |
| 139 |  | 激光打印机 | 奔图 | P3370DN | 台 | 1 |  |
| 140 |  | 条码标签打印机 | 国产 | 定制 | 台 | 1 |  |
| 141 |  | DNA采集系统 | 华南信息 | 定制 | 套 | 1 |  |
| 142 |  | 指纹采集仪 | 华南信息 | 定制 | 台 | 1 |  |
| 143 |  | 指掌纹采集仪 | 华南信息 | 定制 | 台 | 1 |  |
| 144 |  | 足迹采集仪 | 华南信息 | 定制 | 台 | 1 |  |
| 145 | 多媒体会议系统 | 全频音箱 | 湖山 | DK-L12 | 只 | 4 | 设备到场卸货、二次转运，设备安装、接线、加电调试及标识标签 |
| 146 |  | 全频功放 | 湖山 | PE2400 | 台 | 2 |  |
| 147 |  | 无线话筒 | 湖山 | DS-U990 | 套 | 2 |  |
| 148 |  | LED会标显示屏 | 强力巨彩 | 定制 | m2 | 1 |  |
| 149 |  | 投影仪 | 奥图码 | WU334 | 台 | 1 |  |
| 150 |  | 机柜 | 华亿 | 42U | 台 | 0 |  |
| 151 |  | 管理电脑 | 联想 | 启天 M425-D185+T2224dA | 台 | 1 |  |
| 152 |  | 地插 | 国产 | 定制 | 个 | 5 |  |
| 153 |  | 多媒体系统试运行 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 154 |  | 多媒体系统调试 | / | / | 系统 | 1 |  |
| 155 |  | 打洞（孔）线槽及恢复 | / | / | 项 | 1 |  |
| 156 |  | 包塑软管 | 国产 | 定制 | 项 | 1 |  |
| 157 |  | 脚手架搭拆 | / | / | 项 | 1 |  |